Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zaplecza sanitarno- szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia  na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowina w Orzeszu.

- Dokumentacja obejmuje następujące elementy:

- Projekty rozbiórek dwóch istniejących jednokondygnacyjnych obiektów służących jako zaplecze sanitarno szatniowe na obiekcie sportowym przy ul. Bukowina, powierzchnia zabudowy obiektu nr 1 ok. 370 m2 (oznaczony na załączniku mapowym jako nr 1) i obiektu nr 2 ok. 140 m2 (oznaczonym na załączniku mapowym jako nr 2)

- Rozbiórkę obiektu oznaczonego na załączniku mapowym jako nr 2 należy opracować jako oddzielną dokumentację, przeznaczoną do złożenia wniosku o Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.

- Projekt budowy kontenerowego zaplecza sanitarno- szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia i przebudową wejścia na obiekt sportowy oraz projekt oświetlenia zewnętrznego na obiekcie sportowym przy ul. Bukowina. Obiekt przeznaczony jest na sanitarno-szatniowe zaplecze boiska sportowego użytkowanego przez Miejski Klub Sportowy „Sokół”. Należy go zaprojektować jako kontenerowy, parterowy, nie podpiwniczony, wolnostojący, o konstrukcji stalowej.

Obiekt jako całość stanowi zestaw kilku kontenerów prefabrykowanych, ustawionych

na utwardzonym placu z podłączeniem do istniejących na działce mediów (kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa i elektryczna) Dla instalacji gazowej koniecznym jest wykonanie projektu przyłącza do sieci gazowej.

Funkcjonalnie wyodrębnia się pomieszczenia: dwie szatnie z natryskami, umywalki, wc, wc dla niepełnosprawnych (odrębne wejście z zewnątrz), pomieszczenie trenerów, magazynek, pomieszczenie sędziego, salkę konferencyjną, pomieszczenie gospodarcze, kotłownię gazową. Powierzchnia zabudowy ok 180m2.

- Projekt budowy parkingów dla samochodów osobowych o powierzchni ok. 700m2 i 800 m2 (zgodnie z załącznikiem mapowym (parkingi oznaczone na załączniku mapowym jako nr 3 i 4) wraz z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetleniem zewnętrznym Zaprojektowane miejsca parkingowe stanowić będą  miejsca postojowe dla użytkowników obiektu sportowego. Dla  parkingów należy przewidzieć konieczność dokonania uzgodnień w zakresie zjazdów z drogi powiatowej, zinwentaryzowania istniejącej zieleni pod kątem jej zagospodarowania tj. pozostawienie części istniejącej zieleni, karczowanie i wycinka zieleni i drzew przeznaczonych do wycinki w przypadku drzew kolidujących z projektowaną inwestycją;, wycena drewna z wycinki (obliczenie szacunkowej wartości drewna uzyskanego z wycinki drzew), ewentualne przesadzenie zieleni, nowe nasadzenia zieleni ozdobnej, krzewów ozdobnych i roślin stałych.

- Opracowanie i zatwierdzenie wymaganych projektów organizacji ruchu: docelowej i na czas robót budowlanych;

- Światłowodowe przyłącze internetowe z złącza przy ul. Św. Wawrzyńca 23

- Monitoring kamerami z możliwością integracji z monitoringiem wizyjnym

- Opracowanie planu ochrony przeciwpożarowej wraz z określeniem niezbędnych urządzeń i instalacji.

- Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do Starostwa Powiatowego w Mikołowie i dostarczenie zamawiającemu potwierdzenia złożenia.

- Aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane

- Przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- Wykonanie usługi projektowej obejmuje opracowanie:

- Dokumentacji projektowej na określonych przepisami mapach, (zakup map w gestii wykonawcy) sporządzonej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 z późn. zm.),

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 z późn. zm.),

- Przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 z późn. zm.), w opracowaniu należy uwzględnić fakt, iż Zamawiający zamierza zlecić wykonanie robót budowlanych w formule wynagrodzenia ryczałtowego,

- Kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz.1389.

III. Parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z art. 29 oraz 31 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907.z późn. zm.).

- Zgodnie z zapisem art. 31 ust. 1  opracowana w ramach niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Dlatego też zwracamy uwagę na zapis art. 29 ustawy pzp a w szczególności na treść:

- ust.1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

- ust.2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- ust.3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Mając na uwadze zapisy cytowanych wyżej aktów prawnych, dokumentacja projektowa,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary oraz kosztorys

inwestorski nie mogą przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję. W przypadku określonym w ust. 3, (wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych dostatecznie dokładnych określeń) projektant dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności nieostro poprzez określenia np.: nie mniej, nie więcej, w przedziale „od… do…”.

- Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane zaprojektowane na obiekcie muszą na etapie realizacji posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa atesty i być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Dla przewidzianych w projekcie urządzeń i materiałów na etapie realizacji obiektu zamawiający wymagał będzie min. 36 miesięcznej gwarancji.

- Informacje dodatkowe:

- Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie.

- Projekt zaplecza sanitarno- szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia, parkingami i wejściem głównym powinien być poprzedzony wstępną koncepcją, która będzie uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. Wstępną koncepcję należy opracować w terminie do 14 dni od następnego po zwarciu umowy ( 1 egzemplarz w formie papierowej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej).  Zamawiający ustosunkuje się do przekazanej koncepcji w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania. W przypadku uwag zamawiającego do złożonej dokumentacji Wykonawca naniesie zmiany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania uwag i uzyska akceptację koncepcji od zamawiającego.

- Zakres rzeczowy umowy obejmuje:

- projekt budowlano-architektoniczny oraz projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach papierowych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf w wersji wektorowej (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania).

- przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiORB należy wykonać po 1 egzemplarzu papierowym oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf w wersji wektorowej (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania).

- Projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.

- Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – 4 egz.